## A (hidden)
完了検査申請書４面附属 任意様式
省エネ基準工事監理報告書（一戸建住宅等の小規模建物用）
株式会社 湘南建築センター殿
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。
工事監理者
報告内容（以下の項目について設計図書の通りに現場が施工されたことを報告します。）
項目 | 報告事項 |  |  |  | 主な確認方法（＊） | 結果（＊）
１．外皮 | ① | 外壁・屋根等を構成している建材の仕様（断熱材等）、設置状況 |  |  | 該当なし | 〇 | 該当なし | 目視による確認 | 納品書等による確認
| ② | 窓等の仕様（建具の材質・ガラスの仕様等）、設置状況 |  |  | 納品書等による確認 | 〇 |  | 目視による確認 | 納品書等による確認
２．空気空調設備 |  | 空気空調設備の仕様（熱源機、ヒートポンプの有無等）、設置可状況 |  |  | 目視による確認 | △ |  | 目視による確認 | 納品書等による確認
３．換気設備 |  | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  | 目視による確認 | 〇 |  | 目視による確認 | 納品書等による確認
４．照明設備 | ① | 照明器具の消費電力、台数および取付状況 |  |  | 目視による確認 | 〇 |  | 目視による確認 | 納品書等による確認
| ② |  |  |  | 目視による確認 | 〇 |  | 目視による確認 | 納品書等による確認
５．給湯設備 | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  | 目視による確認 | 〇 |  | 目視による確認 | 納品書等による確認
| ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  | 目視による確認 | 〇 |  | 目視による確認
| ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  | 目視による確認 | 〇 |  | 目視による確認
６．昇降設備 |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  | 該当なし |  |  | 目視による確認 | 納品書等による確認
7．太陽光発電設備 | ① | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  | 目視による確認 | 〇 |  | 目視による確認 | 納品書等による確認
| ② | パワーコンディショナーの仕様、設置状況 |  |  | 目視による確認 | ○ |  | 目視による確認 | 納品書等による確認
８．コージェネレーションシステム |  | コージェネレーションシステムの仕様、設置状況 |  |  | 目視による確認 | ○ |  | 目視による確認 | 納品書等による確認
備考欄 （その他報告事項等）
エアコン変更しました。軽微変更を提出します。
結果 〇：適合 △：軽微な変更説明書を提出 （＊）プルダウンにて選択可
〇
△

## モデル建物法 省エネ監理報告書 エクセル入力用
完了検査申請書４面附属 任意書式
モデル建物法
省エネ基準工事監理報告書
株式会社 湘南建築センター殿
工事の監理状況を報告します。
この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者
物件名称
報告内容
以下の項目について材料及び設備を納品書等により照合し、申請図書の通り施工されたことを報告します。
項目 | 報告事項 |  |  |  | 確認方法（＊） | 結果
１．外皮 | ① | 断熱材の仕様、設置状況 |  |  | A | 適
| ② | 窓の仕様、設置状況（ブラインドボックス、庇の設置状況を含む） |  |  | A | 適
２．空気調和設備 | ① | 熱源機器の仕様、設置可（C－1） |  |  | A | 適
| ② | 全熱交換器の仕様、設置状況（C－2） |  |  | ー | ー
| ③ | 全熱交換器のバイパス制御の設置状況（C－2） |  |  | ー | ー
| ④ | 予熱時外気取入れ停止制御の設置状況（C－2） |  |  | ー | ー
| ⑤ | ２次ポンプの変流量制御の設置状況（C－3） |  |  | ー | ー
| ⑥ | 空調機ファンの変風量制御の設置状況（C－4） |  |  | ー | ー
３．換気設備 | ① | 換気設備の仕様、設置状況 |  |  | ー | ー
| ② | 送風量制御の設置状況 |  |  | ー | ー
４．照明設備 | ① | 照明器具の消費電力、台数および取付状況 |  |  | A | 適
| ② | 各種制御の設置状況（在室検知制御・タイムスケジュール制御等） |  |  | A | 適
５．給湯設備 | ① | 熱源機器の仕様、設置状況 |  |  | A | 適
| ② | 給湯配管の保温の仕様、設置状況 |  |  | A | 適
| ③ | 節湯器具の仕様、設置状況 |  |  | A | 適
６．昇降機設備 |  | 昇降機の仕様、設置状況 |  |  | ー | ー
７．太陽光発電設備 |  | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  |  | ー | ー
確認方法は該当するものを選択して下さい。（複数選択可） （＊）プルダウンにて選択出来ます。
A：目視による立会い確認／B：計測等による立会い確認／C：施工計画書等・試験成績書等による確認／－：該当なし(計算対象外)
【注意】本様式は「モデル建物法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物を対象としています。