## 第一面
（第一面）建築物の概要
設計内容説明書
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等氏名
【設計内容】
確認 事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [15 empty] | 確認欄
|  | 項目 |  | 設計内容 | [11 empty] | 図書の種類
|  | 工事種別 |  | □ | 新築 |  | □ | 増築 |  |  | □ | 改築 |  |  |  | □ | 概要書
建築物等の概要 | 建築物に | 用途等 |  | □ | 非住宅建築物 |  | □ | 複合建築物 |  |  | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  | □ | 平面図 |  | ← | 複合建築物とは非住宅部分と住宅部分を有する建築物をいいます。
| 関する事項 | ※省エネ地域区分 |  | ・ | 共同住宅等 （ |  | □ | 共同住宅 |  |  | □ | 長屋 |  |  |  | □ | 求積図 |  |  | 複合建築物の場合は、非住宅部分及び住宅部分の設計内容説明書を提出してください。
|  | （） | 地域 |  |  |  | □ | 下宿 |  |  | □ | 寄宿舎 ） |  |  |  | □ |  |  | ← | 「（）地域」の()内には省エネ基準の地域区分を入力してください。
|  |  |  | ・ | 非住宅部分の用途
|  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  |  |  | ← | 用途は建築物省エネ法上の基準省令で定められた用途としてください。該当するすべての用途を記載してください。
|  |  |  | ・ | 非住宅部分の計算対象面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  |  |  | ← | 非住宅部分の計算対象面積欄には、建築基準法の床面積を基準に複合建築物の場合は非住宅部分の床面積、非評価対象室を含む場合は非評価対象室を除いた床面積を記載してください。
|  |  |  | ・ | 複合建築物の住宅部分の床面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ）㎡ |  |  |  |  | ← | 複合建築物の場合のみ住宅部分の床面積を入力してください。
| 適用基準 | 住宅部分 |  | ※第二面に記載欄有
（共用部除く）
| 適用計算 | 住宅部分 |  | □ | 標準入力法等 | [10 empty] | □ | 計算書 |  | ← | ・共用部分が存在しない「戸建て住宅」「長屋」「非住宅建築物」等では入力不要です。
| モデル | （共用部） |  | ・ 計算対象空調設備の有無 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □ | 平面図 |  | ← | ・「用途等」において「複合建築物」又は「共同住宅等」を選択した場合に
| （非住宅用 | □ | 評価する | ・ 計算対象換気設備の有無 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □ |  |  |  | （共用部）評価する、評価しないどちらかを選択してください。
| プログラム） | □ | 評価しない | ・ 計算対象照明設備の有無 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
|  |  |  | ・ 計算対象給湯設備の有無 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
・ 上記以外の設備
|  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 非住宅部分 |  | □ | 標準入力法 （ |  | □ | 主要室入力法 ） | [7 empty] | □ | 計算書 |  | ← | 非住宅が存在しない「戸建て住宅」「共同住宅」「長屋」等では入力不要です。
|  |  |  | □ | モデル建物法（ |  | □ | 小規模版 ） |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 平面図 |  | ← | モデル建物法（小規模版）を利用する場合のみ、「小規模版」にチェックを入れてください。
|  |  |  | □ | 評価対象物なし | [10 empty] | □ |  |  | ← | モデル建物法・標準入力法等の入力が不要な場合にチェックを入れてください。
|  |  |  | （ | □ | 完了検査時に計算対象設備の設置予定無 | [9 empty] | □ |  |  |  | 不要な理由を選択してください。
[5 empty] | □ | その他（ | [8 empty] | )）
※以下の中から該当するもの全てにチェックして下さい
|  |  |  | ・ 標準入力法 |  |  |  | ・ モデル建物法
[5 empty] | □ | 事務所等 |  | □ | 事務所
[5 empty] | □ | ホテル等 |  | □ | ビジネスホテル |  |  | □ | シティホテル
[5 empty] | □ | 病院等 |  | □ | 総合病院 |  |  | □ | 福祉施設
[8 empty] | □ | クリニック
[5 empty] | □ | 百貨店等 |  | □ | 大規模物販 |  |  | □ | 小規模物販
[5 empty] | □ | 学校等 |  | □ | 学校 |  |  | □ | 幼稚園
[8 empty] | □ | 大学 |  |  | □ | 講堂
[5 empty] | □ | 飲食店等 |  | □ | 飲食店
[5 empty] | □ | 集会所等 |  | □ | 集会所（ | [5 empty] | ） |  |  |  | ← | モデル建物法で集会所モデルの場合は、ドロップダウンリストから項目を選択してください。
[5 empty] | □ | 工場等 |  | □ | 工場 | [10 empty] | 複数存在する場合は、データの入力規則よりリストの削除を行っても構いません。
※申請の対象となる範囲と設計内容説明書の関係
申請の対象となる範囲 |  |  |  | 住宅用 |  |  | 非住宅用 ※1 以下のいずれかの計算法を選択
[7 empty] | 標準入力法 |  |  |  | ﾓﾃﾞﾙ建物法(通常版) |  |  |  |  | ﾓﾃﾞﾙ建物法(小規模版)
|  |  |  | 【第二面】 |  |  | 【第三面-1】 |  |  |  | 【第三面-2】 |  |  |  |  | 【第三面-3】
一戸建ての住宅 |  |  |  | ○ |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | －
共同住宅等 |  |  |  | ○ |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |  | －
非住宅建築物 |  |  |  | － |  |  | ○※1 |  |  |  | ○※1 |  |  |  |  | ○※1
複合建築物 |  |  |  | ○ |  |  | ○※1 |  |  |  | ○※1 |  |  |  |  | ○※1

## 第二面(住宅)
（第二面）住宅部分
( | □ | 一戸建ての住宅 |  |  |  | □ | 共同住宅等の住戸 |  |  |  |  | □ | 複合建築物の住戸 ） | [9 empty] | ← | 該当するものにチェックを入れてください。
なお、共同住宅等には共同住宅・長屋・寄宿舎・下宿を含みます。
確認 事項 |  | 確認項目 |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 確認欄
|  |  |  | 項目 |  |  | 設計内容 | [12 empty] | 図書の種類
躯体の外皮性能等 |  | 基本事項 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 |  |  | □ | 仕様基準※1 |  |  | □ | 誘導仕様基準※1 |  |  |  | □ | 配置図 |  | ← | 仕様基準・誘導仕様基準の場合は「設計内容説明書（仕様基準別紙）」等
[7 empty] | □ | その他 | [11 empty] | □ | 平面図 |  |  | の根拠資料を添付してください。
|  | 性能基準等 |  | 外皮平均 |  |  | 外皮平均熱貫流率（ＵA） | [12 empty] | □ | 立面図 |  |  | 仕様基準において熱抵抗値を利用する場合は国交省が発行している「仕様基準に基づく仕様表作成ツール」の提出でも問題ありません。
|  |  |  | 熱貫流率 |  |  |  | 設計値（ |  |  |  | ）【W/㎡K】※2 | [7 empty] | □ | 矩計図
[8 empty] | 基準値（ |  | 0.87 |  | ）【W/㎡K】 | [7 empty] | □ | 仕様書 |  | ← | 5～7地域の性能基準の基準値をあらかじめ入力しています。（等級4相当）
|  |  |  | 外皮平均 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率の計算値（ηAC） | [12 empty] | □ | 計算書 |  |  | 上記以外の地域の場合は入力値を変更して下さい。
|  |  |  | 日射熱取得率 |  |  |  | 設計値（ |  |  |  | ）※2 | [7 empty] | □
[8 empty] | 基準値（ |  |  |  | ） | [10 empty] | ← | 5～7地域の省エネ基準の基準値を入力してください。（等級4相当）
一次エネルギー消費量 |  | 基本事項 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準※3 |  |  | □ | 仕様基準※4 |  |  | □ | 誘導仕様基準※4 |  |  |  | □ | 平面図 |  | ← | 仕様基準・誘導仕様基準の場合は「設計内容説明書（仕様基準別紙）」等
[7 empty] | □ | その他 | [11 empty] | □ | 立面図 |  |  | の根拠資料を添付してください。
|  | 性能基準等 |  | 住戸部分 |  |  | ・BEI |  | 設計値（ |  |  |  | ） | 基準値（ |  | 1.0 |  | ） |  | □ | 計算書 |  |  | 仕様基準において熱抵抗値を利用する場合は国交省が発行している「仕様基準に基づく仕様表作成ツール」の提出でも問題ありません。
|  |  |  | 住戸部分＋ |  |  | ・BEI |  | 設計値（ |  |  |  | ） | 基準値（ |  | 1.0 |  | ） |  | □ | 仕様書
|  |  |  | 共用部分※5 | [15 empty] | □
※1 別紙1等に記入したものを添付して下さい
※2 共同住宅等においては、最も性能値が低い住戸の値を入力して下さい
※4 複合建築物で基準省令第1条第1項第3号ロの基準を適用する場合、全住戸性能基準とする必要があります
※4 別紙2等に記入したものを添付して下さい
※5 共用部分を評価する場合のみ入力して下さい
●対象となる住戸が複数存在する場合は、以下の欄に記入して下さい | [17 empty] | （ | □ | 別紙による ）
住戸番号 |  |  | 住戸の 存する階 |  | 床面積 |  | 外皮性能基準 |  | U値※1 |  | ηAC値※1 |  | 一次 エネルギー 消費量基準 |  | 基準一次エネルギー 消費量※2 |  |  |  | 設計一次エネルギー 消費量※2 |  |  | BEI※2
[15 empty] | その他 除く |  | その他 含む |  | その他 除く |  | その他 含む
※1 外皮性能基準が仕様基準、誘導仕様基準の場合は記入不要です
※2 一次エネルギー消費量基準が仕様基準、誘導仕様基準の場合は記入不要です

## 第三面-1(非住宅・標準)
（第三面-1）非住宅部分（標準入力法用） | [17 empty] | ← | 仕様基準・誘導仕様基準の場合はこの書類を提出ください。
仕様基準において熱抵抗値を利用する場合は国交省が発行している「仕様基準に基づく仕様表作成ツール」
確認 事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 確認欄 |  | の提出でも問題ありません。
|  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 図書の種類
外皮の概要 | 計算手法等 | 外壁等の | □ | 建材等の種類及び厚みを入力 | [10 empty] | □ | 計算書
|  | 性能 | □ | 建材等の種類並びに熱伝導率及び厚みを入力 | [10 empty] | □ | 仕様表
|  |  | □ | 建材等の熱貫流率を入力 | [10 empty] | □
|  | 窓の 性能 | □ | 建具の種類及びガラスの種類を入力 | [10 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 建具の種類並びにガラスの熱貫流率及び日射熱取得率を入力 | [10 empty] | □ | 仕様表
|  |  | □ | 窓の熱貫流率及び日射熱取得率を入力 | [10 empty] | □
設備の概要 | 各設備の | 計算対象設備 | ・ 空気調和設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有) | □ | 計算書
| 性能 | の有無等 | ・ 機械換気設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有) | □ | 設備図
|  |  | ・ 照明設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | [5 empty] | □ | 仕様表
|  |  | ・ 給湯設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有) | □ | 仕様表
|  |  | ・ 昇降機 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有) | □
|  |  | ・ 太陽光発電設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有)
|  |  | 有りの場合 |  |  | （ | □ | 全量自家消費 |  |  | □ | 売電有り |  | ）
|  |  | 年間日射地域区分（ | [5 empty] | ）区分
|  |  | ・ ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有)
結果 |  |  | ・BEI |  | 設計値（ |  |  | ） | 基準値（ |  |  |  | ） |  | □ | 計算書

## 第三面-2(非住宅・モデル)
（第三面-2）非住宅部分（モデル建物法用 通常版）
確認 事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 確認欄
|  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 図書の種類
外皮の概要 （非住宅部分） | 計算手法等 | 外壁等の | □ | 断熱材の種類及び厚みを入力 | [10 empty] | □ | 計算書
|  | 性能 | □ | 断熱材の種類並びに熱伝導率及び厚みを入力 | [10 empty] | □ | 仕様表
|  |  | □ | 断熱材の熱貫流率を入力 | [10 empty] | □
|  | 窓の 性能 | □ | 建具の種類及びガラスの種類を入力 | [10 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 建具の種類並びにガラスの熱貫流率及び日射熱取得率を入力 | [10 empty] | □ | 仕様表
|  |  | □ | 窓の熱貫流率及び日射熱取得率を入力 | [10 empty] | □
設備の概要 （非住宅部分） | 各設備の | 計算対象設備 | ・ 空気調和設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有) | □ | 計算書
| 性能 | の有無等 | ・ 機械換気設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有) | □ | 設備図
|  |  | ・ 照明設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | [5 empty] | □ | 仕様表
|  |  | ・ 給湯設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有) | □
|  |  | ・ 昇降機 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有) | □
|  |  | ・ 太陽光発電設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有)
|  |  | 有りの場合 |  |  | （ | □ | 全量自家消費 |  |  | □ | 売電有り |  | ）
|  |  | 年間日射地域区分（ | [5 empty] | ）区分
|  |  | ・ ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有)
結果 |  |  | ・ BEIm（s） |  | 設計値（ |  |  | ） | 基準値（ |  |  |  | ） |  | □ | 計算書

## 第三面-3(非住宅・モデル小規模)
（第三面-3）非住宅部分（モデル建物法用 小規模版）
確認 事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 確認欄
|  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 図書の種類
外皮の概要 （非住宅部分） | 計算手法等 | 外壁等の | □ | 断熱材の種類及び厚みを入力 | [10 empty] | □ | 計算書
|  | 性能 | □ | 断熱材の種類並びに熱伝導率及び厚みを入力 | [10 empty] | □ | 仕様表
|  |  | □ | 断熱材の熱貫流率を入力 | [10 empty] | □
|  | 窓の 性能 | □ | 建具の種類及びガラスの種類を入力 | [10 empty] | □ | 計算書
|  |  | □ | 建具の種類並びにガラスの熱貫流率及び日射熱取得率を入力 | [10 empty] | □ | 仕様表
|  |  | □ | 窓の熱貫流率及び日射熱取得率を入力 | [10 empty] | □
設備の概要 （非住宅部分） | 各設備の | 計算対象設備 | ・ 空気調和設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有) | □ | 計算書
| 性能 | の有無等 | ・ 機械換気設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有) | □ | 設備図
|  |  | ・ 照明設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | [5 empty] | □ | 仕様表
|  |  | ・ 給湯設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有) | □
|  |  | ・ 太陽光発電設備 ( |  |  | □ | 有 | □ | 無 ) | ※住宅部分と共用( |  |  | □ | 有) | □
|  |  | 有りの場合 |  |  | （ | □ | 全量自家消費 |  |  | □ | 売電有り |  | ）
|  |  | 年間日射地域区分（ | [5 empty] | ）区分
結果 |  |  | ・ BEIs |  | 設計値（ |  |  | ） | 基準値（ |  | 1.0 |  | ） |  | □ | 出力ｼｰﾄ

## 仕様別紙1(外皮)
（別紙1）住宅部分（仕様基準・誘導仕様基準用）※5・6・7地域用
対象住戸番号等
確認事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [14 empty] | 確認欄
|  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 図書の種類
躯体の外皮性能等 | 基本事項 | 適用基準 | □ | 仕様基準 |  |  |  | □ | 誘導仕様基準
| 外皮に | 外皮の | 外皮の以下のいずれかの基準に適合 | [11 empty] | □ | 仕様書
| 関する | 熱貫流率、 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 ※基準値以下であること | [10 empty] | □ | 計算書
| 事項 | 断熱材の |  | □ | RC造（組積造含む） | [9 empty] | □ | 矩計図
|  | 熱抵抗値に |  | □ | 上記以外の構造・構法 ※横架材を含む適合が必要 | [9 empty] | □
|  | 関する基準 | □ | 断熱材の熱抵抗値の基準に適合 ※基準値以上であること
|  |  |  | □ | RC造（組積造含む）
|  |  |  | □ | 鉄骨造 （外張断熱工法又は内張断熱工法）
|  |  |  | □ | 木造（軸組工法） |  |  |  | □ | 木造（枠組壁工法）
・ 断熱材の施工方法
・ RC造部分 （基礎壁含む）
|  |  |  | □ | 内断熱 |  |  | □ | 外断熱 |  | □ | 両面断熱
・ 上記以外の部分
|  |  |  | □ | 充填断熱 |  |  | □ | 内張断熱又は外張断熱
・ 以下の（）内に熱貫流率または熱抵抗値を入力して下さい。
[8 empty] | 設計値 |  |  |  | 基準値
|  |  |  | 屋根又は天井 （ | [5 empty] | ） | （ |  |  | ）
|  |  |  | 壁 （ | [5 empty] | ） | （ |  |  | ）
|  |  |  | 床 （外気） （ | [5 empty] | ） | （ |  |  | ）
|  |  |  | （その他） （ | [5 empty] | ） | （ |  |  | ）
|  |  |  | 基礎壁（外気） （ | [5 empty] | ） | （ |  |  | ）
|  |  |  | （その他） （ | [5 empty] | ） | （ |  |  | ）
・ 緩和規定を利用
|  |  |  | □ | 外気床面積が、床面積の5%以下のためにその他床として扱う
|  |  | □ | 鉄骨造 （充填断熱工法）
・ 以下から外装材の熱抵抗の数値を選択して下さい。
・ 誘導仕様基準
|  |  |  | □ | 0.5以上 |  | □ | 0.1以上0.5未満 |  |  |  | □ | 0.1未満
・ 仕様基準
|  |  |  | □ | 0.56以上 |  | □ | 0.15以上0.56未満 |  |  |  | □ | 0.15未満
・ 以下の（）内に熱抵抗値を入力して下さい。
[8 empty] | 設計値 |  |  |  | 基準値
|  |  |  | 柱、梁 （ | [5 empty] | ） | （ |  |  | ）
|  |  |  | 一般部 貫通有 （ | [5 empty] | ） | （ |  |  | ）
|  |  |  | 貫通無 （ | [5 empty] | ） | （ |  |  | ）
|  |  |  | 金属部材 （ | [5 empty] | ） | （ |  |  | ）
|  | 構造熱橋部 | □ | 構造熱橋部の基準に適合（RC造等のみ）
|  | の基準 |  | □ | 内断熱 |  |  | □ | 外断熱 |  |  | □ | 両面断熱
|  | （RC造等のみ） |  | ※両面断熱の場合は、使用する断熱材の熱抵抗値について室内側
と室外側でどちらが大きいかを下記から選択して下さい。
[5 empty] | □ | 室内側≧室外側 → |  |  |  | □ | 内断熱の基準に適合
[5 empty] | □ | 室内側＜室外側 → |  |  |  | □ | 外断熱の基準に適合
[8 empty] | 設計値 |  |  |  | 基準値
[5 empty] | 補強範囲 （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  | ）
[5 empty] | 熱抵抗値 （ |  |  |  |  | ） | （ |  |  | ）
| 開口部に | 開口部の | ※開口部の以下の基準のいずれにも適合すること | [11 empty] | □ | 仕様書
| 関する事項 | 断熱性能等 | □ | 熱貫流率の基準に適合 ※基準値以下であること | [10 empty] | □ | 立面図
[8 empty] | 設計値 |  |  |  | 基準値 |  |  | □
|  |  |  | 開口部の熱貫流率 （ | [5 empty] | ） | （ |  |  | ）
・ 緩和規定を利用
[5 empty] | □ | 窓面積から床面積の 2％を除く
|  |  | □ | 日射遮蔽対策の基準に適合（戸建住宅に限る）
・ 下記のいずれかの基準に該当するもの
|  |  |  | □ | 開口部の日射熱取得率 0.59以下
|  |  |  | □ | ガラスの日射熱取得率 0.73以下
|  |  |  | □ | 付属部材を設けるもの
|  |  |  | □ | ひさし、軒等を設けるもの
・ 緩和規定を利用
[5 empty] | □ | 窓面積（天窓を除く）から床面積の 4％を除く

## 仕様別紙2(一エネ)
（別紙2）住宅部分（仕様基準・誘導仕様基準用）※5・6・7地域用
対象住戸番号等
確認事項 | 確認項目 | 設計内容説明欄 | [8 empty] | 確認欄
|  | 項目 | 設計内容 | [5 empty] | 図書の種類
一次エネルギー消費量 | 基本事項 | 適用基準 | □ | 仕様基準 |  |  | □ | 誘導仕様基準
| 設備方式 | 暖房方式 | □ | 単位住戸全体を暖房する方式 |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | □ | ダクト式セントラル空調（ヒートポンプ熱源方式） |  |  |  | □ | 仕様書
|  |  |  | ※誘導仕様基準の場合は、以下のいずれにも該当していること |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 単位住戸に熱交換設備を採用している |  |  | □
[5 empty] | □ | 可変風量制御方式
[5 empty] | □ | 断熱区画内に全てのダクトを設置
|  |  | □ | 居室のみを暖房する方式
|  |  |  | □ | 温水暖房用ラジエーター（断熱被覆あり）
・以下のいずれかに該当していること
[5 empty] | □ | 潜熱回収型の石油熱源機 （誘導仕様基準）
[5 empty] | □ | 石油熱源機 熱効率 87.8%以上 （仕様基準）
[5 empty] | □ | 潜熱回収型のガス熱源機 （誘導仕様基準）
[5 empty] | □ | ガス熱源機 熱効率 82.5%以上 （仕様基準）
[5 empty] | □ | 電気ヒートポンプ熱源機（フロン冷媒）
（仕様基準・誘導仕様基準共通）
|  |  |  | □ | ルームエアーコンディショナー
[5 empty] | □ | 全ての機種のエネルギー消費効率の区分（い）
（誘導仕様基準）
[5 empty] | □ | 設置する機種のエネルギー消費効率の区分（い）、
又は（ろ）（仕様基準）
|  |  |  | □ | 設置しない（仕様基準）
|  | 冷房方式 | □ | 単位住戸全体を暖房する方式 |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | □ | ダクト式セントラル空調（ヒートポンプ熱源方式） |  |  |  | □ | 仕様書
|  |  |  | ※誘導仕様基準の場合は、以下のいずれにも該当していること |  |  |  |  | □
[5 empty] | □ | 単位住戸に熱交換設備を採用している |  |  | □
[5 empty] | □ | 可変風量制御方式
[5 empty] | □ | 断熱区画内に全てのダクトを設置
|  |  | □ | 居室のみを暖房する方式
|  |  |  | □ | ルームエアーコンディショナー
[5 empty] | □ | 全ての機種のエネルギー消費効率の区分（い）
（誘導仕様基準）
[5 empty] | □ | 設置する機種のエネルギー消費効率の
区分（い）、又は（ろ）（仕様基準）
|  |  |  | □ | 設置しない（仕様基準）
|  | 換気設備方式 | □ | 熱交換設備 有 |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 比消費電力÷有効換気量率 0.3以下（仕様基準） |  |  |  | □ | 仕様書
|  |  |  | ※誘導仕様基準においては、以下のいずれにも該当していること |  |  |  |  | □ | 計算書
|  |  |  | □ | ダクト式第1種換気設備で、ダクト内径 75mm以上、
DCモーターを採用し、有効換気量率 0.8以上であること
|  |  |  | □ | 温度交換効率 70%以上
|  |  | □ | 熱交換設備 無
・以下のいずれかに該当していること（仕様基準・誘導仕様基準共通）
|  |  |  | □ | 比消費電力 0.3以下
|  |  |  | □ | ダクト式第1種換気設備
（ダクト内径 75mm以上で、かつDCモーターを採用）
|  |  |  | □ | ダクト式第2種又は第3種換気設備（ダクト内径 75mm以上）
|  |  |  | □ | 壁付式第2種又は第3種換気設備
|  | 給湯設備 | ・以下のいずれかの基準に適合するもの | [5 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 石油潜熱回収型給湯器 |  |  |  |  | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | モード熱効率 84.9%以上（誘導仕様基準）
|  |  |  | □ | モード熱効率 77.8%以上（仕様基準）
|  |  | □ | ガス潜熱回収型給湯器
|  |  |  | □ | モード熱効率 86.6%以上（誘導仕様基準）
|  |  |  | □ | モード熱効率 78.2%以上（仕様基準）
|  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯器
|  |  |  | □ | CO2冷媒かつ、年間給湯保温効率又は
年間給湯効率が 3.3以上（誘導仕様基準）
|  |  |  | □ | 上記以外（仕様基準）
※誘導仕様基準の場合は、以下のいずれにも該当していること
|  |  | □ | ヘッダー方式で、かつヘッダー分岐後の全ての配管径の
呼び径が 13A以下
|  |  | □ | 浴室シャワー水栓で節湯水栓 （A1・C1） を有する
|  |  | □ | 高断熱浴槽を採用
|  | 照明設備 | □ | 単位住戸の全ての照明設備でLED又は同等以上（誘導仕様基準） |  |  |  |  | □ | 平面図
|  |  | □ | 非居室に白熱灯、又はこれと同等以下の照明設備を設置しない |  |  |  |  | □ | 仕様書
（仕様基準）